Замеры нагрузок на объектах ООО «Заволжская сетевая компания» в зимний период

	№
	Наименование ТП
	Напряжение линейное, В
	Напряжение фазное, В
	Ток, А

	
	
	АВ
	ВС
	АС
	А
	В
	С
	А
	В
	С

	г. Ульяновск

	1
	ТП №1540п
	382
	383
	384
	221
	225
	225
	14
	13
	12

	Старомайнский район

	1
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 7.  ТП 10/0,4кВ №3366/250 кВА ИП Абрамов (литейный цех)
	389,1
	375,9
	392,6
	220,7
	238,2
	225,0
	10,2
	12,8
	13,9

	2
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 7.  ТП 10/0,4кВ №3367/250 кВА ИП Абрамов (база)
	382,6
	380,7
	396,1
	228,4
	228,2
	220,9
	1,6
	3,1
	1,6

	3
	ПС35/10 кВ "Старая Майна",яч.6 ТП 10/0,4кВ №3379/400 кВА ИП Абрамов (гараж)
	396,4
	387,7
	384,8
	226,9
	235,8
	221,3
	15,4
	13,7
	17,3

	4
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №3409/630 кВА ООО "Лесная нива" (завод по выпуску пеллет)
	376,4
	399,8
	401,1
	219,9
	218,4
	222,6
	18,2
	16,4
	18,8

	5
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №3409/630 кВА ООО "Лесная нива" (завод по выпуску пеллет)
	391,8
	393,6
	402,4
	226,2
	238,5
	221,6
	14,7
	13,3
	15,6

	6
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №б3418/400 кВА ООО "Лесная нива" (завод по выпуску пеллет)
	377,4
	392,2
	390,7
	219,8
	243,8
	227,2
	10,9
	12,9
	14,7

	7
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №3418/400 кВА ООО "Лесная нива" (завод по выпуску пеллет)
	389,6
	392,3
	385,3
	238,6
	243,5
	242,4
	8,4
	13,9
	8,9

	8
	ПС "ДмПомряскино", яч. 4. ВЛ-10 кВ, опора №406/2, ТП 10/0,4кВ №3217/400 кВА ООО "Наири" (молочный цех)
	399,5
	384,1
	396,5
	229,6
	241,5
	229,3
	18,0
	18,0
	18,2

	9
	ПС "ДмПомряскино", яч. 4.  ТП 10/0,4кВ №3237/630 кВА ООО "Наири" (мебельный цех)
	401,8
	386,6
	393,8
	239,7
	223,5
	225,7
	42,0
	35,9
	38,8

	10
	ПС 110/35/10 кВ "Красная Река", яч. 17.  ТП 10/0,4кВ №3311/100 кВА ООО "Наири" (база отдыха)
	392,8
	400,1
	401,1
	244,7
	232,2
	225,2
	15,4
	13,4
	17,9

	11
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 13.  ТП 10/0,4кВ №3318/250 кВА ООО "Микс" (цех)
	399,1
	386,5
	383,7
	244,5
	222,0
	224,6
	15,0
	8,1
	15,3

	12
	ПС 110/35/10 кВ "Красная Река", яч. 10.  ТП 10/0,4кВ №3214/250 кВА ООО "Монолит" (ДСПМК)
	394,5
	376,6
	404,9
	231,9
	234,2
	220,5
	17,6
	13,9
	20,4

	13
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 13.  ТП 10/0,4кВ №3343/630 кВА ПК Старомайнское Райпо (Общежитие)
	385,4
	387,3
	377,1
	216,6
	236,7
	220,8
	3,9
	8,8
	6,8

	14
	ПС 35/10 кВ "Волостниковка", яч. 4. ТП 10/0,4кВ №3155/160 кВА ООО Агрофирма "Приволжье" (зерноток)
	396,5
	402,8
	402,2
	240,4
	229,2
	234,3
	13,8
	11,0
	12,5

	15
	ПС 35/10 кВ "Волостниковка", яч. 4. ТП 10/0,4кВ №3300/63 кВА ООО Агрофирма "Приволжье" (летний лагерь)
	389,6
	392,3
	385,3
	238,6
	243,5
	242,4
	12,3
	11,0
	12,1

	16
	ПС 110/35/10 кВ "Матвеевка", яч. 11. ТП 10/0,4кВ №3162/160 кВА МОУ Матвеевская СОШ
	399,5
	384,1
	396,5
	229,6
	241,5
	229,3
	35,3
	34,7
	33,7

	17
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна" яч.6 ТП 10/0,4кВ №3291/400 кВА Яфизов Р.Р. (автоколонна)
	401,8
	386,6
	393,8
	239,7
	223,5
	225,7
	6,1
	6,8
	5,6

	18
	ПС 35/10кВ "Старая Майна",яч.5  ТП 10/0,4кВ №3391/250кВА ВЛ-0,4 кВ ООО "Агротех"
	392,8
	400,1
	401,1
	244,7
	232,2
	225,2
	30,8
	33,3
	31,6

	19
	ПС 35/10 кВ"Старая Майна" яч. 7 ТП 10/0,4 кВ №3322/100кВА ВЛ-0,4кВ ООО "ЗСК"
	399,1
	386,5
	383,7
	244,5
	222,0
	224,6
	5,7
	6,1
	9,8

	20
	ПС 35/10 кВ "Дм.Помряскино" яч.3 ТП 10/0,4 кВ №3277/630кВА ВЛ-0,4кВ СНТ "Заречное"
	385,4
	387,3
	377,1
	216,6
	236,7
	220,8
	5,3
	9,7
	3,6

	21
	ПС 35/10 кВ "Дм.Помряскино" яч.3 ТП 10/0,4 кВ №3278/160кВА ВЛ-0,4кВ СНТ "Заречное"
	396,5
	402,8
	402,2
	240,4
	229,2
	234,3
	7,0
	3,9
	6,9

	22
	ПС 35/10 кВ "Чердаклы" яч.39 ТП 10/0,4 кВ кВА Камалова Г.Т.(столярный цех)
	389,6
	392,3
	385,3
	238,6
	243,5
	242,4
	320,8
	330,0
	337,9

	23
	ПС 35/10 кВ "Чердаклы" яч.13 ТП 10/0,4 кВ кВА Камалова Г.Т.(столярный цех)
	399,5
	384,1
	396,5
	229,6
	241,5
	229,3
	130,2
	135,1
	311,2

	24
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 6.  ТП 10/0,4кВ №3319/250 кВА ООО "Фотида" (маслозавод)
	401,8
	386,6
	393,8
	239,7
	223,5
	225,7
	40,9
	38,5
	32,6

	25
	ПС 35/10 кВ"Чердаклы", яч.33 ТП 10/0,4 кВ №2540/400 кВА ООО "Ситидорс"
	385,4
	387,3
	377,1
	216,6
	236,7
	220,8
	127,0
	113,9
	123,9

	26
	ПС 110/35/10 кВ "Красная Река", яч. 10.  ТП 10/0,4кВ №3279/100 кВА "Охотобаза" (бывший Салмин В.Н.)
	399,1
	386,5
	383,7
	224,5
	219,8
	225,4
	33,8
	36,9
	31,1

	25
	ПС 35/10 кВ "Прибрежное", яч.16 ТП 10/0,4 кВ №3363/100 кВА Захаров С.В.
	385,4
	387,3
	377,1
	216,6
	236,7
	220,8
	15,4
	11,3
	11,0

	26
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч.19 ТП 10/0,4 кВ № б/н/2*630 кВА Абрамова Е.Е. (производственное помещение).
	396,5
	402,8
	402,2
	240,4
	229,2
	234,3
	3,3
	3,1
	3,7


