Замеры нагрузок на объектах ООО «Заволжская сетевая компания» в летний период

	№
	Наименование ТП
	Напряжение линейное, В
	Напряжение фазное, В
	Ток, А

	
	
	АВ
	ВС
	АС
	А
	В
	С
	А
	В
	С

	г. Ульяновск

	1
	ТП №1540п
	385
	387
	385
	221
	225
	225
	2
	3
	2

	Старомайнский район

	1
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 7.  ТП 10/0,4кВ №3366/250 кВА
	390
	390
	390
	225
	225
	230
	8,5
	5,2
	4,6

	2
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 7.  ТП 10/0,4кВ №3367/250 кВА
	405
	409
	405
	229
	229
	229
	0
	0
	0

	3
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №3409/630 кВА
	408
	406
	411
	234
	230
	238
	25
	26
	21

	4
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 1.  ТП 10/0,4кВ №б/н/400 кВА
	377
	377
	377
	212
	213
	224
	52
	45
	49

	5
	ПС "ДмПомряскино", яч. 4. ВЛ-10 кВ, опора №406/2, ТП 10/0,4кВ №3237/630 кВА
	407
	404
	404
	229
	230
	226
	3
	5
	9

	6
	ПС "ДмПомряскино", яч. 4.  ТП 10/0,4кВ №3217/400 кВА
	418
	416
	420
	241
	243
	241
	18
	15
	2

	7
	ПС 110/35/10 кВ "Красная Река", яч. 17.  ТП 10/0,4кВ №3311/100 кВА
	385
	387
	385
	221
	225
	225
	6
	5
	8

	8
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 6.  ТП 10/0,4кВ №3319/250 кВА
	422
	422
	426
	242
	242
	244
	85
	80
	75

	9
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 13.  ТП 10/0,4кВ №3318/250 кВА
	407
	407
	406
	241
	241
	242
	7
	4
	5

	10
	ПС 110/35/10 кВ "Красная Река", яч. 10.  ТП 10/0,4кВ №3214/250 кВА
	416
	414
	416
	239
	238
	237
	27
	25
	24

	11
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 13.  ТП 10/0,4кВ №3343/630 кВА
	402
	403
	399
	236
	226
	228
	1
	1
	1

	12
	ПС 35/10 кВ "Волостниковка", яч. 4. ТП 10/0,4кВ №3155/160 кВА
	390
	392
	392
	223
	230
	225
	1
	3
	5

	13
	ПС 35/10 кВ "Волостниковка", яч. 4. ТП 10/0,4кВ №3300/63 кВА
	408
	407
	408
	236
	233
	236
	5
	4
	5

	14
	ПС 110/35/10 кВ "Матвеевка", яч. 11. ТП 10/0,4кВ №3162/160 кВА
	407
	403
	408
	235
	231
	235
	11
	6
	4

	15
	ПС 35/10 кВ "Старая Майна", яч. 6.  ТП 10/0,4кВ №3291/630 кВА
	383
	383
	380
	220
	220
	219
	5
	6
	6

	16
	ПС 35/10 "Старая Майна", яч. 7. ТП10/0,4кВ №3322/100кВА ВЛ-0,4 кВА
	390
	390
	390
	225
	225
	230
	3
	2
	1

	17
	ПС 35/10 кВ "Прибрежная", яч.      ТП 10/0,4кВ №3391/250 кВА ВЛ-0,4 кВ
	405
	409
	405
	229
	229
	229
	25,3
	21,3
	12,9


